ОТЧЕТ

о проделанной работе отдела регионального

государственного строительного надзора

за 2012 год.

Региональный государственный  строительный  надзор  на  территории   республики осуществляет  отдел регионального государственного  строительного   надзора Госкомитета по архитектуре и градостроительству ЧР, на основании ст.7 Градостроительного кодекса РФ по объектам, где затрагивается конструктивная часть и проектная документация, которых подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 Гр.К.РФ.

Предметом регионального государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых  работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

Главной задачей регионального государственного строительного надзора является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство нарушений технических регламентов и проектной документации.

Региональный государственный строительный надзор осуществляется после получения Госкомитетом письменного извещения заказчика о начале производства строительно-монтажных работ и завершается  выдачей заказчику заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации в соответствии со ст.55 гр.К.РФ.

С начала 2012г. под надзором отдела регионального государственного строительного надзора находится 78 строящихся и восстанавливаемых объектов капитального строительства на территории ЧР, из которых 67 - объекты, строящиеся и восстанавливаемые по Федеральной целевой программе и  11 - финансируемые из частных источников.

Из общего количества объектов в план на 12 месяцев было включено 78 объектов.

За 12 месяцев специалистами отдела проведено 959 проверок, из них 250 плановые проверки и 709 внеплановые проверки на объектах г.Грозного и в районах республики, в т. ч. на объектах:

- нового строительства – 302;

- капитального ремонта (восстановления) – 460;

- реконструкции – 16.

По поручению Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР М.Х. Даудова внеплановая проверка объектов ФЦП на наличие замечаний принятых по г.Грозному и в районах республики:

- Ленинский р-н – 86 объектов;

- Октябрьский р-н – 28 объектов;

- Заводской р-н – 40 объектов;

- Старопромысловский р-н – 81 объект.

- Веденский р-н – 32 объекта;

- Шалинский р-н – 25 объектов;

- Ножай-Юртовский р-н – 20 объектов;

- Аргун – 18 объектов;

- Грозненский р-н – 17 объектов;

- Курчалоевский р-н – 43 объекта;

- Гудермесский р-н – 27 объектов;

- Надтеречный р-н – 5 объектов;

- Наурский р-н – 15 объектов;

- Шелковской р-н – 15 объектов;

- Ачхой-Мартановский р-н – 19 объектов;

- Шатойский р-н – 10 объектов;

- Шаройский р-н – 1 объект;

- Урус-Мартановский р-н – 22 объекта;

- Итум-Калинский р-н – 9 объектов

По итогам проверок специалистами отдела составлено 205 актов проверок, из них:

- c замечаниями по конструктивным элементам – 17;

- с замечаниями по ведению исполнительной документации и наличия разрешительных документов – 79;

-  с замечаниями по конструктивным элементам, по исполнительной документации и разрешительным документам – 64;

- без замечаний – 37;

- не ведутся работы – 8.

Выписано 148 предписаний об устранении выявленных нарушений, а также оформлено 100 актов проверок исполнения ранее выписанных  предписаний.

В соответствии со ст. 28.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ в отдел за текущий период поступило 22 материала из районного органа прокуратуры республики для проверки доводов и принятия мер в соответствии с законодательством, по которым оформлено 22 постановления о наложении штрафа на общую сумму 51,5 тыс. рублей. Взысканы административные штрафы по ст. 9.4 и 9.5 КоАП Российской Федерации на сумму 49,5 тыс.руб. Остальная сумма находится на стадии взыскания.

Отделом рассмотрено 34 дела об административном правонарушении в области строительства, по которым оформлено 34 постановления о наложении штрафа на общую сумму 99  тыс.руб.

Взысканы административные штрафы по ст. 9.4 и 9.5 КоАП Российской Федерации на сумму  99 тыс.руб.

Штрафы оформлены за нарушения, допущенные застройщиками в области градостроительной деятельности по следующим статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях:

- п. 1 ст. 9.4 – 19 дел (за нарушение требований проектной документации, технических регламентов, строительных норм и правил);

- п. 5 ст. 9.5 – 23 дела (эксплуатация объекта без наличия разрешения на ввод);

- п. 2 ст. 9.5 – 5 дел (нарушение сроков направления извещения о начале строительства);

- п. 1 ст. 9.5 – 7 дел (строительство объекта капитального строительства без получения разрешения).

- п. 2 ст. 9.4 – 2 дела (за нарушение требований проектной документации и нормативных документов в области строительства, которое затрагивает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства).

Наиболее характерными нарушениями, допускаемыми участниками строительства являются:

- производство работ без наличия проектной документации;

-несвоевременное оформление разрешительной документации на строительство объекта;

- несвоевременное оформление исполнительной и технической документации;

- не выполнение антисептической и противопожарной обработки деревянных изделий и конструкций при устройстве шатровых кровель;

- внесение изменений в проектную документацию в ходе производства строительно-монтажных работ подрядчиком, в некоторых случаях, без согласования с проектировщиком и заказчиком;

- не своевременное оформление актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций;

- отсутствие результатов лабораторных испытаний и бетонных кубиков при производстве бетонных работ;

- отсутствие на объекте сертификатов качества на строительные материалы и ж/б конструкции.

Анализ результатов мероприятий по контролю, проведенных специалистами отдела показывает, что нарушения строительных норм и правил происходят из-за несоблюдения застройщиками технологии строительства, отступления от утвержденных проектных решений, нарушения организационно-правового порядка ведения строительства, отсутствия квалифицированных рабочих и технических работников, безответственного отношениям к своим служебным обязанностям, как подрядчиков, так и отдельных заказчиков.

Руководством и специалистами отдела проводится постоянная разъяснительная  работа  с участниками строительства.

За отчетный период отделом выдано 341 заключение о соответствии построенного - 151, реконструированного - 30, отремонтированного - 160 объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации в соответствии с п.9 ст.55 ГрК РФ, в т. ч. по г.Грозному – 146, из них объекты:

- жилищного строительства – 81;

- образования – 5;

- спорта – 2;

- медицины – 1;

- АЗС и СТО – 8;

- прочие – 48;

- детсады – 1;

по районам республики – 195, из них объекты:

- жилищного строительства – 61;

- образования – 12;

- спорта – 4;

- медицины – 8;

- АЗС и СТО – 9;

- прочие – 95;

- детсады – 6.

По 10 объектам  выданы решения об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям техническим регламентам и проектной документации из-за имеющихся нарушений и недостатков:

- средняя школа № 2, с. Джалка;

- средняя школа № 2, с. Верхний Нойбер;

- средняя школа № 2, с. Нижний Нойбер;

- центр оздоровления населения, г. Гудермес;

- 5 эт, 80 кв. ж/д, ул. Р. Люксембург, 15, Заводской р-н;

- 5 эт, 56 кв. ж/д, ул. Чернышевского, 53, Заводской р-н;

- 5 эт, 100 кв. ж/д, ул. Чернышевского, 78, Заводской р-н;

- 5 эт, 40 кв. ж/д, ул. Люксембург, 29, Заводской р-н;

- 5 эт, 80 кв. ж/д, ул. Р. Люксембург, 27, Заводской р-н;

- 5 эт, 40 кв. ж/д, ул. Люксембург, 23, Заводской р-н.

В дальнейшем на данные объекты выданы положительные заключения после устранения имевших место нарушений и недостатков.

За отчетный период отделом велась переписка с различными организациями и ведомствами. Направлено в разные инстанции - 83 письма, получено – 143 письма.

Ежедневно в отделе проводились совещания с подведением итогов и планированием предстоящих мероприятий.

Начальник отдела РГСН                                                         / И.У. Докаев /